- Приложение N 1

Утвержден

приказом Министерства по делам молодежи

Республики Дагестан

от «15»февраля 2017 г. N 22-О/Д

- ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях Министерства по делам молодежи Республики Дагестан (далее - Инструкция) является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками (далее - должностные лица) Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

2. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390        от 25.04.2012г.

3. Все лица, вновь назначенные на должности в Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, должны допускаться к работе только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности.

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в Правилах  противопожарного режима и Инструкции, в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководитель Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и должностное лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности (далее - ответственные за обеспечение пожарной безопасности).

5. Руководитель и ответственный за обеспечение пожарной безопасности обеспечивают своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

6. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности разрабатывает инструкцию о мерах пожарной безопасности непосредственно для помещения Министерства по делам молодежи Республики Дагестан на основе Правил противопожарного режима, нормативно-технических, нормативных документов, Инструкции с учетом специфики пожарной безопасности помещения.

- II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- 7. В помещении Министерства по делам молодежи Республики Дагестан на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной команды, инструкция ответственного за противопожарное состояние помещения, памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.

- 8. Для помещения Министерства по делам молодежи Республики Дагестан должны быть смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре, разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Все лица, исполняющие обязанности в помещениях, указанных в Плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации.

9. Должностные лица Министерства по делам молодежи Республики Дагестан обязаны:

9.1. Соблюдать на рабочих местах требования Правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;

9.2. Выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники и т.д.), предметами бытовой химии.

- III. Содержание помещений

- 10. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой - очищенными от снега и льда.

- 11. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) объектов, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

12. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

13. При реконструкции и перепланировке помещений Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

14. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

15. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

16. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

17. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны быть надежно прикреплены к полу.

18. При эксплуатации зданий и помещений запрещается:

18.1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах помещения взрывчатые вещества и материалы;

18.2. Использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

18.3. Оставлять открытыми двери технических помещений и электрощитовых;

18.4. Снимать предусмотренные проектом двери в холлах, коридорах, на лестничных клетках;

18.5. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;

18.6. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков в помещениях и на лестничных клетках, ступеней и площадок;

18.7. Пользоваться поврежденными электроустановками;

18.8. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков, предусмотренных конструкцией светильника;

18.9. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

18.10. Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

18.11. Курить в кабинетах и помещениях Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.

IV. Содержание первичных средств пожаротушения

20. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами.

21. Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для их опломбирования. Необходимо не реже двух раз в год производить перемотку пожарных рукавов.

22. Исправность задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, необходимо проверять не реже двух раз в год, а пожарных насосов - ежемесячно, с записью в журнале.

23. Использование пожарных насосов и рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.

24. Объекты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно приложению 3 ППБ-01-03.

25. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, своевременно перезаряжать.

26. Огнетушители размещают в легко доступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.

V. Обязанности руководителя и ответственного за противопожарное состояние помещения

27. Руководители структурных подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

- проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

- следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

- не допускать проведения работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в не предусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства ;

- знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность;

- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения;

- информировать руководство о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

- VI. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

28. При использовании ручного углекислотного огнетушителя, предназначенного для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок до 1000 В (тушение производить только при снятом напряжении), следует:

снять огнетушитель и поднести к очагу пожара;

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;

- направить раструб на очаг пожара и нажать на рычаг

- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается браться рукой за раструб во избежание обмораживания;

- при тушении выключателя или розетки, если пламя по проводке пошло вверх, струю огнетушителя направляют сначала на источник огня - розетку или выключатель, и только потом сбивают пламя вверху, запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

Нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины и пр.).

Нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы).

Нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением.

Запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

- Приложение N 2

Утвержден

приказом Министерства по делам молодежи

Республики Дагестан

от «15»февраля 2017 г. N 22-О/Д

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
1.1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;
1.2. Принять, по возможности, меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
1.3. По возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

2. Руководитель и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:
2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

2.3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

2.4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания);

2.5. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

2.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

2.7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

2.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

2.9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию автомобилей и защиту материальных ценностей;

2.10. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

2.11. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

2.12. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

2.13. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.

3. При пожаре необходимо всегда соблюдать следующие правила:

3.1. Передвигайтесь, по возможности не подвергая себя опасности;

3.2. Находитесь, по возможности, в зоне видимости;

3.3. Не поддавайтесь панике и своим поведением не распространяйте панику среди других;

3.4. Перед тем, как приступить к тушению электропроводки, убедитесь в том, что она обесточена;

3.5. Находясь снаружи, по возможности, не оставайтесь с подветренной стороны;

3.6. Старайтесь не вдыхать образующиеся при горении газы, поскольку они могут быть ядовиты;

3.7. Если в помещении находятся взрывоопасные предметы (газовые баллоны, взрывные устройства и т.д.), как можно быстрее удалитесь от них на безопасное расстояние и предупредите других;

3.8. Не подвергайте свою жизнь опасности;

3.9. Закройте двери и окна, при этом не запирая их на замок;

3.10. Электричество нельзя отключать в темное время суток, если происходит эвакуация.